| Description | Unit | Quantity |
| --- | --- | --- |
| MV SF6 Contactor, Rollarc R400D MCset, Ur= 7.2 kV, Up= 60 kV, Ir= 400 A, Isc= 10 kA, Ic= 10 A, Coil Voltage (YF/YD)= 125-127 VDC, Ref. No.: LDSE0530039, Scheme No.: 03406766F0, SF6 Capacity: 0.107 kg, With Fuse 160 A, Merlin Gerin | Each | 1 |